## Export Summary
This document was exported from Numbers. Each table was converted to an Excel worksheet. All other objects on each Numbers sheet were placed on separate worksheets. Please be aware that formula calculations may differ in Excel.
Numbers Sheet Name | Numbers Table Name | Excel Worksheet Name
FORMULÄR
| Table 1 | FORMULÄR
LÄGSTA UTETEMP.
| Table 1 | LÄGSTA UTETEMP.
U-VÄRDEN
| Table 1 | U-VÄRDEN

## FORMULÄR
EFFEKTBERÄKNINGSFORMULÄR
|  |  | DATUM |  | VÅR REFERENS
2026-05-13
HJÄLP??? |  |  |  |  | ER REFERENS
Klicka på paketet!
ADRESS
OBJEKT
UPPVÄRMNINGSSÄTT
INDATA
LÄNGD | 0 | m | AREA | 0 | m2
BREDD | 0 | m |  |  |  |  | Volvägg
HÖJD VÄGG | 0 | m | VOLYM | 0 | m3 |  | 0 | 0 | areanock
HÖJD NOCK | 0 | m | [5 empty] | 0 | volnock
AREOR
PORTAR | 0 | m2 | YTTERVÄGGAR | 0 | m2
FÖNSTER | 0 | m2 | TAK | 0 | m2 |  |  |  |  | 0 | 0
VARMVÄGG | 0 | m2 | GOLV | 0 | m2 |  |  |  |  | 0
VENTILATION
LUFTMÄNGD | 0 | m3/h
ÅTERVINNING % | 0 | %
TEMPERATUR
INNE (OPERATIV) | 20 | o C | [7 empty] | 20 |  | 20
LÄGSTA UTE | -16 | o C
ISOLERING
TAK | 0.2 | w/m2 x gr C | Nybyggnad
VÄGGAR | 0.3 | w/m2 x gr C | Nybyggnad | [9 empty] | ptak | 0
GOLV | 0.3 | w/m2 x gr C | Nybyggnad | [9 empty] | pväggar | 0
FÖNSTER | 2 | w/m2 x gr C | 3-glas fönster | [9 empty] | pgolv | 0
PORTAR | 1.5 | w/m2 x gr C | Nybyggnad | [9 empty] | pfönster | 0
[13 empty] | pport | 0
UTDATA
TRANSMISSIONSFÖRLUSTER |  |  | 0 | kW
VENTILATIONSFÖRLUSTER |  |  | 0 | kW
[5 empty] | W/m2 | W/m3
Beräknat effektbehov |  |  | 0 | kW
Vi rekommenderar |  |  | 0 | kW
KOMMENTARER TILL BERÄKNINGEN
Denna beräkning bygger på en teoretisk förlustberäkning av rummets alla
EVECO AB |  | begränsningsytor. Förutsatt att ovanstående förutsättningar råder kommer
Traneredsvägen 112 |  | denna effekt att vara tillräcklig. Dock blir systemet långsamt.
426 53 VÄSTRA FRÖLUNDA |  | Vi rekommenderar att beräknad effekt ökas med minst 25%.
Tel.031-840850
Fax.031-849227
E-mail sales@eveco.se |  |  | © | Copyright EVECO AB 2000

## LÄGSTA UTETEMP.
LÄGSTA UTETEMPERATURER FÖR NÅGRA ORTER I SVERIGE
ORT | LUT
Borlänge | -24
Borås | -18
Edsbyn | -22
Falun | -24
Gävle | -18
Göteborg | -16
Halmstad | -16
Härnösand | -22
Jönköping | -18
Kalmar | -16
Karlstad | -18
Kiruna | -28
Kristianstad | -16
Linköping | -18
Luleå | -28
Malmberget | -28
Malmö | -14
Motala | -18
Norrköping | -16
Norrtälje | -16
Nyköping | -16
Ronneby | -14
Skara | -18
Stockholm | -16
Strömstad | -18
Sundsvall | -20
Sveg | -26
Söderhamn | -18
Umeå | -22
Uppsala | -18
Visby | -12
Vänersborg | -18
Västervik | -16
Västerås | -18
Växjö | -18
Ystad | -12
Åmål | -18
Örebro | -18
Östersund | -24

## U-VÄRDEN
VÄRMEGENOMGÅNGSTAL FÖR OLIKA BYGGMATERIAL (U-värde)
Välj material/ U-värde genom att markera det byggnadsmaterial och värde som motsvarar det som är använt och klicka på OK.
När alla delar är valda överförs värdena automatiskt när du klickar på KLART
VÄGGAR |  | TAK |  | GOLV
Material | U-värde | Material | U-värde | Material | U-värde
TEGEL 12cm | 1.8 | Betongbjälklag 15cm | 2.8 | Betong oisolerat | 2.3
TEGEL 18cm | 1.1 | Betongbjälklag + 5cm mineralull | 0.8 | Betong + 5cm polystyren | 0.8
Lättbetongblock 20cm | 0.8 | Betongbjälklag + 10cm mineralull | 0.4 | Betong + 10cm polystyren | 0.3
Lättbetongblock 30cm | 0.6 | Lättbetong 20cm | 0.8 | Nybyggnad | 0.3
Betong 15cm | 2.8 | Lättbetong 30cm | 0.6
Betong + 5cm mineralull | 0.8 | Plåttak oisolerat | 4
Betong + 10cm mineralull | 0.4 | Plåttak + 5cm mineralull | 0.8
Reglad vägg med 5 cm mineralull | 0.8 | Plåttak + 10cm mineralull | 0.6 | VALDA UPPGIFTER
Reglad vägg med 10 cm mineralull | 0.4 | Plåttak + 15cm mineralull | 0.2 | Byggnadsdel | Material | U-värde
Reglad vägg med 15 cm mineralull | 0.3 | Nybyggnad | 0.2 | TAK | Nybyggnad | 0.2
Nybyggnad | 0.3 |  |  | VÄGGAR | Nybyggnad | 0.3
|  |  |  | GOLV | Nybyggnad | 0.3
FÖNSTER |  | PORTAR |  | FÖNSTER | 3-glas fönster | 2
Material | U-värde | Material | U-värde | PORTAR | Nybyggnad | 1.5
1-glas fönster | 5 | Äldre industriport 5cm | 4
2-glas fönster | 3 | Nybyggnad | 1.5
3-glas fönster | 2
3-glas fönster, isolerruta | 1.8